# INFORME DE LABORATORIO

El laboratorio cuenta con las siguientes herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar las actividades de diagnóstico y soporte de los elementos del sistema de videovigilancia.

| HERRAMIENTAS POR BANCO DE TRABAJO X 3 |  |
| --- | --- |
| FUENTE REGULADA 12 -24 VOLTIOS – 10A | PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA |
| ALICATES | MULTÍMETRO RMS |
| ALICATE DE CORTE AL RAS | LLAVE DE TUBO |
| PINZA DE FUERZA | CARGAS DE RF |
| PINZA DE PUNTA | CABLES DE PRUEBA DE RF |
| PINZA BRUSELAS | REGULADORES DE VOLTAJE |
| LLAVES BRISTOL. | CABLES DE PROGRAMACIÓN EQUIPOS. |
| LLAVES TROX | CABLE SERIAL O UTP CONEXIÓN EQUIPOS ACTIVOS |
| BATERÍAS DE PRUEBA DE 24V MÍNIMO 42 A. | CONECTORES (RJ 45, COAXIAL, ELÉCTRICOS, ETC.). |
| JUEGO DE LLAVES FIJA Y ESTRELLA. | CAUTÍN Y PISTOLA DE SOLDAR. |
| DESTORNILLADORES | MOTORTOOL INDUSTRIAL |

Tabla 32. HERRAMIENTAS PARA CADA BANCO DE TRABAJO

| CANTIDAD EQUIPOS |  |
| --- | --- |
| 3 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN VARIABLE MÍNIMO HASTA 30 VOLTIOS 5 AMPERIOS EN DC |
| 3 | GENERADOR DE FUNCIONES. |
| 1 | OSCILOSCOPIO DIGITAL. |
| 1 | TELURÓMETRO |
| 1 | CERTIFICADOR DE PUNTO DE RED. |
| 3 | COMPUTADORES CON SOFTWARE DE GESTIÓN DE DIFERENTES MARCAS DE CÁMARAS |
| 1 | ROUTER CONEXIÓN LTE CON PUERTO RJ45 |
| 1 | SWITCH 8 PUERTOS |
| 1 | PANEL SOLAR – ARREGLO DE 100 VATIOS. |
| 1 | RADIO ENLACE DE MÍNIMO 50 MBPS |
| 2 | UPS DE 1 KVA CONEXIÓN SNMP |
| 1 | GABINETE TIPO POSTE – PROTOTIPO DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA. |
| 1 | ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS. |
| 1 | WORKSTATION CON LICENCIA DE SECUROS ISS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. |
| 1 | CÁMARA POR CADA MARCA DE LAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. |
| 1 | GALVANÓMETRO DIGITAL. |

Tabla 33. EQUIPOS DE LABORATORIO

Los cuales se encuentran debidamente calibrados, su fabricación es del año 2018 en adelante. El laboratorio cuenta con un punto de video vigilancia ciudadana piloto, para la ejecución de pruebas de los elementos (hardware y software) que componen el subsistema, para la capacitación y entrenamiento del personal de mantenimiento y del personal que requiera la SDSCJ y para las pruebas de repuestos y demás elementos que se incorporen o actualicen en la Anexo No 2 - Bolsa de Repuestos, suministros y servicios.

El día 30 de SEPTIEMBRE del 2025 se recibe por parte de la supervisión del contrato el acta de la visita mensual realizada con el fin de validar el cumplimiento y funcionamiento del laboratorio ETB de acuerdo con el contrato SCJ-1809-2024 y sus anexos. Soporte en la ruta:

01SEP	–	30SEP	\01	OBLIGACIONES	GENERALES\OBLIGACIÓN

2,5,6,9,13\ANEXO LABORATORIO\CAM-TEC-M07-F01-VERIFICACIÓN_LABORATORIO 30092025.pdf

# ACTIVIDADES GENERALES

Para el mes comprendido entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE DE 2025 se ejecutaron las actividades por parte del laboratorio de ETB, donde se realizó diagnóstico, gestión de garantía y conceptos de no operatividad de equipos mantenimiento y fortalecimiento, como se evidencia en la siguiente tabla.

| REPORTE LABORATORIO CANTIDAD |  |
| --- | --- |
| {{ TABLA_MARKER_REPORTE_LABORATORIO }} |  |

Tabla 34. ACTIVIDADES GENERALES LABORATORIO

Para ver el detalle remitirse al anexo: 01SEP - 30SEP\ 01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13\ ANEXO LABORATORIO\ANEXO_SEPTIEMBRE.xlsx

## CONCEPTO TÉCNICO DE REINTEGRADOS AL INVENTARIO

Se relaciona los equipos desmontados en los diferentes puntos del sistema de control de videovigilancia de mantenimiento y fortalecimiento, los cuales se verificaron por parte del área de laboratorio dando solución a la falla que presenta el equipo, motivo por el cual los equipos retornan al inventario y quedan disponibles para ser instalados en un punto del sistema de videovigilancia. A continuación, se puede evidenciar el detalle de los equipos mencionados.

| ID | FECHA | PUNTO | EQUIPO | SERIAL | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ TABLA_MARKER_CONCEPTO_TECNICO }} |  |  |  |  |  |

Tabla 35.EQUIPOS QUE RETORNARON A INVENTARIO

Para ver el detalle remitirse al anexo: 01SEP - 30SEP\ 01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13\ ANEXO LABORATORIO\ANEXO_ SEPTIEMBRE.xlsx

## CONCEPTO TÉCNICO DE NO OPERATIVIDAD

Se realiza concepto técnico de no operatividad de los equipos desmontados en algún punto de los diferentes subsistemas del sistema de videovigilancia, los cuales se verificaron por parte del área de laboratorio y presenta un daño que no es posible solucionar y al no contar con garantía no se puede remitir al centro de servicio.

| ID | FECHA | PUNTO | EQUIPO | SERIAL | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ TABLA_MARKER_CONCEPTO_TECNICO_NO_OPERATIVO }} |  |  |  |  |  |

Tabla 36.CONCEPTO TÉCNICO DE NO OPERATIVIDAD

Para ver el detalle remitirse al anexo 01SEP – 30SEP\ 01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13\ ANEXO LABORATORIO\ANEXO_ SEPTIEMBRE.xlsx

## EQUIPOS BAJO TRÁMITE RMA

Bajo el trámite de RMA (Return Merchandise Authorization) para el periodo de corte comprendido del 01 al 30 de SEPTIEMBRE DE 2025, no se tramita equipos bajo el proceso de garantía

# PENDIENTE POR PARTE

Bajo el trámite de PENDIENTE POR PARTE para el periodo de corte comprendido del 01 al 30 de SEPTIEMBRE DE 2025, no se tramita equipos bajo el proceso de pendiente por parte.