899.999.115-8

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P. - ETB S.A E.S.P.

BOGOTÁ – COLOMBIA

NIZA, CALLE 126 60 32 | PISO 1

6012423499

SCJ-1809-2024

19 de noviembre de 2024

DOCE (12) MESES

18 de noviembre de 2025

$16.450.000.000

$2.000.000.000

$18.450.000.000

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS

19 de noviembre de 2024

31 de octubre de 2024

31 de octubre de 2024 31 de octubre de 2028

19 de noviembre de 2024 19 de noviembre de 2028

# INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO SCJ-1809-2024

Se celebra el número de proceso SECOP II SCJ-SIF-CD-480-2024 bajo número de contrato SCJ-1809- 2024 con vigencia de doce (12) meses luego de suscripción de acta de inicio suscrita el 19 de noviembre del 2024, fecha a partir de la cual el sistema de video vigilancia de Bogotá D.C. queda con contrato de mantenimiento de videovigilancia. Se detalla la información general del contrato.

| INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO SCJ-1809-2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIT | 899.999.115-8 |  |  |
| RAZÓN SOCIAL | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S. P - ETB S.A E.S.P. |  |  |
| CIUDAD | BOGOTÁ – COLOMBIA |  |  |
| DIRECCIÓN | NIZA, CALLE 126 60 32 ¦ PISO 1 |  |  |
| TELÉFONO | 6012423499 |  |  |
| DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| CONTRATO NO. | SCJ-1809-2024 | FECHA DE INICIO | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | DOCE (12) MESES | FECHA DE TERMINACIÓN | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $16.450.000.000 |  |  |
| ADICIÓN I | $2.000.000.000 |  |  |
| TOTAL | $18.450.000.000 |  |  |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS. |  |  |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  |  |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  |  |
| VIGENCIA PÓLIZA INICIAL | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 31 DE OCTUBRE DE 2028 |
| VIGENCIA PÓLIZA ACTA INICIAL | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 19 DE NOVIEMBRE 2028 |

Tabla 1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO SCJ-1809-2024

Se anexa soportes del contrato y el acta de inicio firmada en la ruta: 01SEP - 30SEP/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXOS OTROS/ SCJ-1809-2024 ACTA DE INICIO.PDF

Se presenta ADICIÓN Nro. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. SCJ-1809-2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P. A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN SCJSIF-CD-480-2024 DE LA PLATAFORMA SECOP II por $2.000.000.000

se deja documento en la ruta: 01SEP - 30SEP/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXOS OTROS/ Adicion1.pdf

Asi mismo se realizó modificación de la póliza consignada en la ruta: 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 4/Pólizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ.pdf

# OBJETO CONTRATO SCJ-1809-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, en las mejores

condiciones técnicas y financieras y en aplicación de los principios de colaboración entre entidades públicas, de eficiencia y economía, resulta necesario adelantar un contrato interadministrativo de prestación de servicios con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB S.A. E.S.P., para el desarrollo del objeto contractual requerido.

# ALCANCE

El mantenimiento consiste en actividades técnicas preventivas, correctivas y/o de actualización a los bienes que conforman el sistema de video vigilancia de Bogotá, permitiendo garantizar la continuidad de la operación y visualización del sistema, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los equipos, estándares y normas que aplican para tal propósito. Realizar el mantenimiento al sistema involucra, principalmente, el desarrollo de las siguientes actividades:

- Revisión y limpieza periódica de los bienes, para garantizar su buen funcionamiento.

- Cambio e instalación de los bienes para la puesta en funcionamiento o actualización de cada uno de los sistemas de video vigilancia.

- Solucionar cualquier fallo o anomalía dentro de las seis (6) horas siguientes a la notificación efectuada por la supervisión o interventoría del contrato.

- Generar un reporte (ticket) ante un fallo o anomalía detectada por el contratista o notificado por cualquier actor del sistema (MEBOG, SDSCJ, Interventoría, etc.).

- Diagnosticar remotamente las fallas o anomalías, haciendo uso de herramientas como: grabaciones, logs de eventos, SNMP, TRACERT, telnet, ping sobre los equipos activos (Ej. UPS o cámara o switch), equipos de medición de tráfico, etcétera.

- Actualizar en línea y en tiempo real el estado de todos y cada uno de los puntos de video vigilancia, así como la trazabilidad de los requerimientos (tickets), de tal forma que le permita a la Interventoría hacer el seguimiento a la ejecución de sus actividades.

Para realizar los mantenimientos de los bienes que componen el sistema de videovigilancia, se debe tener en cuenta el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que incluye la ubicación y arquitectura de red eléctrica y de conectividad de cada sistema, así como la relación de bienes que se prevé sean utilizados durante la ejecución del proyecto.

# DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

Para efectos referenciales, se deben tener en cuenta los siguientes tipos de sistemas de video vigilancia, ubicaciones y cantidades, sobre las cuales se efectuarán los mantenimientos:

| N . | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | CANTIDAD DE UBICACIONES | CANTIDAD DE PUNTOS DE CÁMARA | CANTIDAD CENTROS DE MONITOREO – C4 | CANTIDAD VISUALIZADAS LOCALMENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIUDADANA | 4451 | 4451 | 4451 | 0 |
| 2 | COLEGIOS | 98 | 235 | 235 | 0 |
| 3 | TRANSMILENIO | 71 | 164 | 164 | 0 |
| 4 | CAI | 157 | 510 | 89 | 421 |
| 5 | ESTADIO EL CAMPIN | 1 | 58 | 0 | 58 |
| 6 | CTP | 1 | 104 | 0 | 104 |
| 7 | ESTACIONES DE POLICÍA | 24 | 302 | 0 | 302 |
| TOTAL |  | 4739 | 5824 | 4939 | 885 |

Tabla 2. COMPONENTES POR CADA SUBSISTEMA SEGÚN ANEXO 1.

Los Centros de Monitoreo que actualmente están bajo la supervisión de la MEBOG para la operación y monitoreo de video vigilancia se relacionan a continuación:

| N° CENTRO DE MONITOREO DIRECCIÓN LOCALIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO Y COMUNICACIONES - C4 | CALLE 20 NO 68 A 06 | PUENTE ARANDA |
| 2 | CENTRO DE MONITOREO ENGATIVÁ | KR 78A NO. 70 – 54 | ENGATIVÁ |
| 3 | CENTRO DE MONITOREO BARRIOS UNIDOS | ESTACIÓN POLICÍA CALLE 72 # 62-81 | BARRIOS UNIDOS |
| 4 | CENTRO DE MONITOREO TEUSAQUILLO | ESTACIÓN POLICÍA CRA 13 # 39-86 | TEUSAQUILLO |
| 5 | CENTRO DE MONITOREO KENNEDY | TRANSVERSAL 78 K CON CALLE 41 D SUR | KENNEDY |
| 6 | CENTRO DE MONITOREO CHAPINERO | KR 1 CALLE 57-00 | CHAPINERO |
| 7 | CENTRO DE MONITOREO CIUDAD BOLÍVAR | DIAGONAL 70 SUR CON TRANSVERSAL 54 | CIUDAD BOLÍVAR |
| 8 | CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA | CRA 39 CON CALLE 10 | PUENTE ARANDA |
| 9 | CENTRO DE MONITOREO USAQUÉN | CL. 165 #8A-99 | USAQUÉN |
| 10 | CENTRO DE MONITOREO RAFAEL URIBE | Calle 27 Sur #24-39 | Calle 27 Sur #24-39 |
| 11 | CENTRO DE MONITOREO SANTA FE | Carrera 5 # 29-11 | SANTA FE |

Tabla 3.CENTRO DE MONITOREO

Nota: Los centros de monitoreo Rafael Uribe se encuentra en garantía y el centro monitoreo Santa Fe aún no ha sido entregado oficialmente.

La SDSCJ pagará al contratista los servicios prestados y elementos utilizados mensualmente de acuerdo con las condiciones establecidas para este Acuerdo No 9, oferta de servicio mensualizado y el uso de la bolsa de repuestos y servicios, así:

| N ° | DESCRIPCIÓN TIPO SERVICIO | CARACTERÍSTI CA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimientos preventivos por UBICACIÓN, aprobados mediante cronograma con interventoría / supervisión. | Por Demanda |
| 2 | Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá | Mensualidad |
| 3 | Bolsa de repuestos, elementos aprobados por interventoría / supervisión. | Por Demanda |

Tabla 4. FORMA DE PAGO SDSCJ

1 Se aclara que se desmonta La Estación de Transmilenio Calle 26 con 12 cámaras por obras del metro de la ciudad de Bogotá D.C.

# GLOSARIO

AC: Corriente Alterna

AGENT VI: Comprehensive Video Analytics Range.

Al: Auto iris - Función del objetivo que permite regular automáticamente la cantidad de luz que entra en el sensor CCD / CMOS simulando el funcionamiento del iris en el ojo humano.

AMPERE: Un ampere, o amperio, es la unidad de intensidad de corriente o la densidad eléctrica que corre por un punto de circuito en un momento dado. Es la corriente producida por 1 volt que va por una resistencia de 1 ohmio.

ANS: Acuerdos de niveles de servicio.

ARCGIS: Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG.  Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS

Server, para la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de información en campo.

ATENUACIÓN: Termino usado para describir y medir (dB) la disminución de señal de video cuando se transmite de un punto a otro.

AUTOFOCUS: El objetivo garantiza la imagen más nítida posible gracias a la regulación automática continua del enfoque.

BALUN: Se denomina balun (del inglés balanced-un balanced lines transformer) a un dispositivo adaptador de impedancias que convierte líneas de transmisión simétricas en asimétricas. La inversa también es cierta: el balun es un dispositivo reversible. En el mundo de CCTV se utilizan para hacer el cableado de video con cable UTP en vez de coaxial, ya que permiten pasar de coaxial a UTP y al contrario con facilidad.

BIT: Digito binario, es el más pequeño elemento de información de un sistema binario (base 2) su valor puede ser “1” o “0”. En los circuitos eléctricos digitales generalmente el “1” corresponde a un nivel de voltaje cercano a 5VDC y “0” la ausencia de dicho voltaje o un valor inferior a 2.5VDC.

BLC: Compensación de Luz de Fondo (Back Light Compensation) - Función de algunas cámaras de seguridad con la que el dispositivo analiza digitalmente la escena y ajusta automáticamente el brillo

y contraste de la imagen para que se vean con más claridad las áreas oscuras. Esto lo hace a expensas de que puedan quedar sobre iluminadas las zonas más claras de la imagen que en ocasiones pueden verse totalmente blancas.

BNC: Sistema de interconexión utilizado en video profesional. Usualmente es el Standard de los conectores que se ponen a los coaxiales y que tienen detrás los grabadores digitales (DVR).

BPS: Abreviatura de "bits por segundo". Generalmente se escribe con minúsculas: “bps”

BYTE: Conjunto de 8 bits.

CAD: Centro Administrativo Distrital.

CAI: Centro De Atención Inmediata

CÁMARAS PTZ: Son aquellas cámaras de seguridad motorizadas que tienen funcionalidad de movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y capacidad de hacer aumento sobre la imagen (Zoom).

CABLE COAXIAL: Cable que contiene un conductor central sólido recubierto de material aislante, una malla, y un forro o protector exterior. Muy usado para trasportar señales de video análogas.

CIF: Significa Common Intermediate Format y se refiere al tamaño o resolución de una imagen en el ámbito analógico. Para hacer la comparación entre video analógico (caso NTSC) y digital, 1CIF (CIF) equivale a 1/4 de los píxeles contenidos en una imagen de tamaño completo de 704x480 píxeles, es decir, 352x240 píxeles. Existe también la variante 2CIF, que incluye la totalidad de los píxeles en la dimensión horizontal de la imagen (704) pero sólo la mitad de los de la vertical (240), así como también QCIF, que incluye sólo 1/16 de los píxeles de la imagen completa (176x120).

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión - Sistema de Vigilancia Utilizado para ver imágenes / videos en privado y no para uso público.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): Los dispositivos son semiconductores comúnmente usados, construidos de circuitos positivos y negativos. Dado que en un determinado período temporal solamente uno de ellos está activo, los dispositivos necesitan menos energía respecto a los usados por parte de otros tipos de transistor. Los sensores CMOS permiten integrar los circuitos de procesamiento de la imagen en el mismo chip a diferencia de los sensores CCD / CMOS, cuya producción es también más cara.

C4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

CODIFICACIÓN: En la terminología del multiplexor indica que una grabación de video tiene una marca en el fotograma que impide su manipulación.

DC: Corriente Continua.

D/N (Day and Night): Las cámaras de seguridad que tienen esta especificación poseen una sensibilidad a la luz lo que las hace efectivas para monitoreo en lugares con muy poca iluminación. En estas condiciones, estas cámaras cambian su configuración de color a blanco y negro automáticamente, logrando una mejor visualización de la imagen.

DEFINICIÓN: Capacidad de una cámara, monitor, videograbador, de reproducir fielmente las imágenes capturadas.

DIRECCIÓN IP (IP Address): Se trata de una dirección numérica que se traduce después en un nombre de dominio (Domain Name Server). Cuando insertamos el nombre de un sitio web, el ordenador la traduce en su dirección IP, un número único de 32 bites. Las direcciones IP van de

0.0.0.0 a 255.255.255.255. El protocolo TCP/IP dirige los paquetes de datos a su destinación. Cada host en una red tiene una dirección IP única.

DVR: Grabador de video analógico.

ERROR CONOCIDO O FUERA DEL ALCANCE: Problema de los cuales ya se conoce su causa raíz y de los cuales se busca el planteamiento de la solución definitiva o la cual está en análisis la viabilidad para su implementación.

ETB: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S. P - ETB S.A E.S.P.

ETHERNET: El método de acceder a una red LAN (Local Área Network) más usado. La tecnología Ethernet es similar a estándar IEEE 802.3. La tecnología Ethernet apoya la velocidad de transmisión 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps (Gigabit).

FRAME (CUADRO): Una imagen de Video completa. 1 frame está compuesto de 2 field en el video análogo, y en el digital es como una foto estática. En el estándar de CCTV análogo o televisión el video tiene 30 frames por segundo (NTSC).

FRAMES PER SECOND (FPS): Se refiere al número de cuadros por segundo al cual se muestra o graba el video. Las transmisiones de TV convencionales son a 30 fps, ya que esta tasa es considerada como video en tiempo real

HZ: Hertzios - Ciclos por segundo: medida de la frecuencia.

ILUMINACIÓN CON INFRARROJOS: Iluminación de una zona oscura por medio de emisores de luz en el espectro infrarrojo para permitir que se vean las imágenes aun en ausencia de luces visibles en la escena.

IMAGEN COMPRIMIDA: Una imagen reducida en tamaño que permite almacenar más imágenes que en una imagen normal de video original.

IMPEDANCIA: Medida en ohmios, se refiere a la combinación entre la resistencia y la reactancia en un circuito eléctrico.

INCIDENTES: Eventos que afectan la operación de los sistemas cubiertos y que requieren ser gestionados pasando por las etapas de respuesta, atención, hasta encontrar su solución o workaround.

IRIS: Mecanismo interno del lente para regular la cantidad de luz que pasa a través de él y llega al sensor CCD /CMOS.

LAN: Local Área Network – Nombre dado a las Redes de Datos locales relativas a una Edificación. Usualmente con velocidad de 10Mbps a 1000 Mbps.

LED: Diodo de Emisor de Luz.

MEGAPÍXEL: Un megapíxel o megapixel (Mpx) es una unidad que equivale a 1 millón de píxeles (px). A diferencia de otras unidades usadas en el ámbito de la computación que usan la base 2 para sus cantidades (1.024KB = 1MB, 1.024MB = 1GB, etc.), en este caso se usa la base 10 (1.000.000px = 1Mpx). Esta unidad se usa para expresar la resolución de imágenes digitales, por ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías o video con una resolución de 2.048x1.536 píxeles se dice que tiene 3,1 megapíxeles de resolución (2048x1536 = 3.145.728px).

MOS: Metal Oxido Semiconductor - Forma de chip usado en algunas cámaras de CCTV.

NTSC: National Television Standards Committee - Señal de video en color, estándar de la televisión en Norteamérica y Japón - 525 líneas, 60 Hz.

NVR: Grabador de video en red.

PAL: (Phase Alternative Line) Señal estándar de video en color en Europa, Australia y Medio Oriente.

PÍVOT: Es una tecnología que permite procesar y analizar información compleja en poco tiempo, con poco esfuerzo y con poco hardware.

PÍXEL: Un punto en una imagen digital. El punto simple sensible de un sensor CCD / CMOS o el más pequeño punto luminoso de un monitor LCD / LED.

PIXELAMIENTO: Aplica a la visualización de pequeños cuadros en la constitución o forma de la imagen, manifestándose también en distorsión de la visualización. Comúnmente asociado al procesamiento de imágenes de la cámara o fallas del canal de transmisión.

PRESET: Posición memorizada de las coordenadas horizontal, vertical y zoom, de una cámara robótica (speed dome) generalmente usada para ser activada a voluntad de un operador o automáticamente con alguna función programada como un recorrido o una alarma.

PROBLEMAS: Incidentes que a pesar del análisis técnico y funcional o de la fábrica, se desconoce la causa raíz; también están en esta categoría el análisis de incidentes reportados como repetitivos, de los cuales se tiene un proceso de solución alterna no definitiva (workaround) para dar continuidad a la operación.

PROTOCOLO: Lenguaje de comunicación entre dispositivos que ha sido estandarizado.

PSU: Power Supply Unit – Unidad / Fuente de alimentación.

RED SAN: (Storage Área Network, red de área de almacenamiento) es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa una red de alta velocidad de canal de fibra o SCSI, un equipo de interconexión dedicado (conmutadores, puentes, etc.) y elementos de almacenamiento de red (discos duros)

RESOLUCIÓN: Medida del más pequeño detalle que se puede visualizar en una imagen. En los sistemas analógicos, la medición se realiza en TVL (líneas de TV). Resolución vertical – la cantidad de detalle resoluble en sentido vertical en una foto. Generalmente se expresa como el número de distintas líneas horizontales, alternativamente en blanco y negro, que teóricamente se puede ver en una foto. En sistemas digitales se expresa en Megapíxel.

ROBOTIZACIÓN: Aplica cuando las imágenes por segundo de la Cámara no son constantes o no son enviadas en relación con lo configurado en los fps (frames per seconds), es decir una transmisión de imágenes por segundo 30 fps, no debe estar variando a valores menores porque se observan imágenes cuadro por cuadro. Puede provenir de fallas en algún componente de la red.

RUIDO: Efecto en pantalla que muestra elementos que no son parte de la imagen útil, como puntos, llovizna, nieve ondas, rayas. Es más evidente este efecto con baja luminosidad en escena.

SDSCJ: Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia.

SEÑAL DIGITAL: Una señal que ha sido convertida en “datos” y la conforma información binaria, es decir “1” y “0”.

SINCRONIZACIÓN: Dos o más impulsos eléctricos que se ejecutan con los mismos intervalos de tiempo para evitar la distorsión de imagen y el ruido.

TEAMVIEWER: Es un software informático “privado” de fácil acceso, que permite conectarse remotamente a otro equipo. Entre sus funciones están: compartir y controlar escritorios, reuniones en línea, videoconferencias y transferencia de archivos entre ordenadores.

ISS: (Intelligent Security Systems) Sistema de seguridad inteligente.

ISP: Internet Service Provider.

MCC: Monitoring & Control Center.

SAVVI: Video Analytics Software Solution.

SecurOS: Plataforma VMS desarrollada por el fabricante ISS, permite adaptar sistemas de administración y grabación de video en cualquier instalación, ya sean pequeños o de gran escala, soportando servidores en red y analíticas de ISS que pueden integrarse con sistemas de control de acceso, seguridad contra incendios, y son compatibles con prácticamente cualquier equipo de seguridad de terceros

SQL: Structured Query Language (Data Base)

VMS: Video Management Software.

VPN: Virtual Private Network (VPN), es una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.

# OBLIGACIONES

## OBLIGACIONES GENERALES

A continuación, se relacionan las obligaciones contractuales y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. | Permanente | Cumplió | Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, así como a las demás disposiciones pertinentes. En este sentido, se ha verificado que se ha acatado lo dispuesto en el Decreto 634 de 2023, mediante el cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital. Se ha garantizado que, al menos, el 50% de la contratación corresponde a mujeres, cumpliendo así con los objetivos de inclusión y equidad establecidos por la normativa vigente. Este cumplimiento se evidencia en la documentación presentada y en los registros de vinculación laboral, conforme se detalla en el anexo actual. Por lo tanto, se certifica que la obligación ha sido cumplida de manera satisfactoria, en concordancia con lo estipulado en el contrato SCJ-1809-2024 y las disposiciones legales aplicables. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 2 | Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, subnumerales del 01 al 16, certifico que para el mes de noviembre del 2025, se ha dado cumplimiento a lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. Este cumplimiento se ha verificado conforme a lo estipulado en el contrato, garantizando que todas las actividades y entregables se han realizado de acuerdo con los estándares establecidos y las expectativas de la entidad contratante. Se ha asegurado que los procesos implementados son coherentes con las normativas vigentes y se han adoptado las medidas necesarias para mantener la calidad y eficiencia en la ejecución del contrato. Así mismo, se ha evidenciado la adecuada gestión de los recursos y la atención a las directrices impartidas por la entidad, lo que respalda el cumplimiento de esta obligación contractual. Por lo tanto, se concluye que se ha cumplido con lo estipulado en esta obligación, conforme se evidencia en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 3 | Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de NOVIEMBRE de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen. | Permanente | Cumplió | Se ha dado cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y se han presentado los documentos respectivos que así lo acreditan, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Según se detalla en el anexo actual, se evidencia que se han cumplido todas las obligaciones mencionadas, garantizando así el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad social y el cumplimiento normativo en materia de aportes y riesgos laborales. Este cumplimiento se ha verificado de manera continua y se ha mantenido en el marco de las disposiciones legales vigentes, asegurando la correcta presentación de la documentación requerida. Por lo tanto, se certifica que la obligación ha sido cumplida en su totalidad para el mes de noviembre del 2025. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 4 | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregue la copia del contrato, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo. | Única Vez | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, sub numeral 4, certifico que se ha dado cumplimiento a la obligación de constituir las garantías pactadas en el contrato. Esto se realizó dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregó la copia del contrato, conforme a lo estipulado en la normativa aplicable. La constitución de las garantías se llevó a cabo de manera oportuna y en estricto apego a lo acordado, lo que garantiza la seguridad y respaldo necesarios para el desarrollo del objeto contractual. Así, se evidencia el compromiso del contratista con las obligaciones asumidas y la correcta ejecución del contrato SCJ-1809-2024, asegurando así la continuidad y efectividad de los servicios contratados. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 5 | Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la OBLIGACIÓN 5 del Contrato SCJ-1809-2024, se ha verificado que el contratista ha garantizado la calidad de los bienes y servicios contratados, respondiendo por ello de manera efectiva. Según se detalla en el anexo actual, se ha implementado un sistema de control de calidad que asegura que todos los productos y servicios entregados cumplen con las especificaciones técnicas y normativas establecidas en el contrato. Asimismo, se ha evidenciado la adecuada atención a las observaciones realizadas por la entidad, lo que demuestra un compromiso continuo con la mejora y la excelencia en la ejecución del contrato. Por lo tanto, se certifica que esta obligación ha sido cumplida en su totalidad, conforme a lo estipulado en la cláusula correspondiente. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 6 | Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, subnumerales del 01 al 16, certifico que para el mes de noviembre del 2025, se ha dado cumplimiento a la obligación de colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad. En este sentido, se ha trabajado de manera continua y efectiva, garantizando que los estándares de calidad establecidos en la propuesta y en las especificaciones esenciales se mantengan a lo largo del desarrollo del contrato. Asimismo, se ha evidenciado un compromiso constante por parte del contratista para asegurar que los bienes y servicios entregados cumplan con las expectativas y requerimientos de la entidad, lo que se traduce en un cumplimiento satisfactorio de esta obligación. Por lo tanto, se confirma que se ha cumplido con la obligación de colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad, conforme se evidencia en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 7 | Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. | Permanente | Cumplió | Se ha dado cumplimiento a la obligación de acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, así como a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Este cumplimiento se ha verificado a través de la adecuada interacción y colaboración con la entidad, garantizando que las instrucciones impartidas se han seguido de manera oportuna y efectiva. Además, se ha evidenciado un compromiso constante por parte del contratista para mantener una comunicación fluida y proactiva, lo que ha permitido el desarrollo eficiente de las actividades contractuales. En consecuencia, se certifica que se ha cumplido con esta obligación, conforme se detalla en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 8 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la obligación de reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor o interventor del contrato, se certifica que, para el mes de noviembre de 2025, se ha dado cumplimiento a esta obligación de forma permanente. Se ha mantenido una comunicación constante y efectiva con la supervisión e interventoría del contrato, asegurando que cualquier eventualidad o irregularidad haya sido informada de manera oportuna y conforme a lo estipulado en el contrato SCJ-1809-2024. Esta práctica ha permitido una adecuada gestión del contrato y ha contribuido a la transparencia y eficiencia en el desarrollo de las actividades contratadas. Según se detalla en el anexo actual, se ha evidenciado que no se han presentado novedades que requieran un reporte adicional, lo que reafirma el compromiso del contratista con las obligaciones establecidas. Por lo tanto, se concluye que se ha cumplido satisfactoriamente con esta obligación contractual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 9 | Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la obligación de guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, certifico que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB ha cumplido con lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato SCJ - 1809 -2024. Se ha garantizado la confidencialidad de la información de propiedad de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, evitando su divulgación salvo expreso requerimiento de autoridad competente. Este compromiso ha sido mantenido de manera permanente, conforme se evidencia en el anexo actual. La entidad ha implementado las medidas necesarias para asegurar que toda la información sensible se maneje con la debida reserva, cumpliendo así con las disposiciones contractuales y legales pertinentes. Por lo tanto, se confirma que la obligación de reserva de información ha sido satisfactoriamente cumplida durante el periodo evaluado. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 10 | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato. | Permanente | Cumplió | Se ha dado cumplimiento a la obligación de acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por conducto del supervisor o interventor del contrato, conforme se evidencia en el anexo actual. El contratista ha actuado de manera diligente y ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Se ha verificado que todas las órdenes impartidas han sido atendidas en tiempo y forma, garantizando así el adecuado desarrollo de las actividades contractuales. Este cumplimiento se encuentra alineado con lo estipulado en la Cláusula Séptima del contrato SCJ-1809-2024, específicamente en el literal 7.1, donde se establece la obligación de seguir las directrices impartidas por la entidad. Por lo tanto, se certifica que el contratista ha cumplido con esta obligación de manera satisfactoria durante el periodo evaluado. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 11 | Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, subnumerales del 01 al 16, certifico que para el mes de noviembre del 2025 se ha dado cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011, "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplica. Se ha garantizado que las acciones implementadas han promovido la inclusión de grupos vulnerables en el proceso de contratación, cumpliendo así con los lineamientos establecidos por la normativa vigente. Además, se ha evidenciado un compromiso continuo por parte del contratista para asegurar que las oportunidades económicas sean accesibles a todos los sectores de la población, en concordancia con los principios de equidad y justicia social. Este cumplimiento se encuentra debidamente documentado y respaldado por la información pertinente que se detalla en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 12 | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, subnumerales del 01 al 16, certifico que para el mes de noviembre del 2025, se ha dado cumplimiento a la obligación de desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la exposición del contratista a los riesgos identificados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada. Se ha garantizado la implementación de medidas adecuadas que aseguran la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, así como el cumplimiento de las normativas aplicables. Este cumplimiento se ha verificado de manera permanente, asegurando que todas las actividades realizadas se alineen con los estándares requeridos por la legislación vigente. Por lo tanto, se confirma que la obligación ha sido cumplida en su totalidad, conforme se evidencia en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 13 | Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción o que contengan información preliminar y no definitiva | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la obligación de abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar información que no sea considerada pública, se certifica que el contratista ha cumplido con lo establecido en la Cláusula Séptima, numeral 7.1, específicamente en lo que respecta a la obligación de no divulgar información relativa a documentos en construcción o que contengan información preliminar y no definitiva, sin la autorización previa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Según se detalla en el anexo actual, se ha garantizado que toda la información manejada por el contratista se ha mantenido en estricta confidencialidad, cumpliendo así con las disposiciones legales y contractuales pertinentes. Este cumplimiento se ha verificado de manera continua y se ha evidenciado en las prácticas de gestión de información implementadas por el contratista, asegurando que no se ha presentado ninguna situación que contravenga esta obligación. Por lo tanto, se concluye que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con esta obligación en el periodo correspondiente. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 14 | En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de la obligación establecida en la Directiva Distrital No. 003 del 2012, se certifica que el contratista ha velado por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores utilizados para la ejecución del contrato SCJ-1809-2024. Se ha garantizado la eliminación de formas de contratación que puedan resultar lesivas para los derechos laborales, así como el respeto a la legislación laboral vigente. Además, se ha incentivado la mejor oferta laboral y prestacional, asegurando que se brinden oportunidades de trabajo equitativas. En este sentido, se ha cumplido con la vinculación de personal, garantizando que al menos el 50% de la contratación corresponde a mujeres, conforme se detalla en el anexo actual. Asimismo, se ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión y aportes parafiscales, presentando la documentación correspondiente que acredita dicho cumplimiento. Por lo tanto, se concluye que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales estipuladas en el presente numeral, evitando así el inicio de procesos sancionatorios conforme a la normatividad vigente. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 15 | Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., se certifica que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB ha dado cumplimiento a la obligación de no contratar a menores de edad, en concordancia con los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, así como lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. Este cumplimiento se ha verificado de manera permanente, asegurando que en todas las fases del contrato SCJ-1809-2024 se ha actuado conforme a lo estipulado, garantizando así la protección de los derechos de la infancia. Se destaca que no se han presentado situaciones que contravengan esta disposición, lo que reafirma el compromiso de la entidad con el respeto a la normativa vigente. Por lo tanto, se concluye que se ha cumplido con esta obligación, conforme se evidencia en el anexo actual. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 16 | Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. | Mensual | Cumplió | En cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato SCJ-1809-2024 y específicamente en lo referido al literal 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, subnumerales del 01 al 16, certifico que para el mes de noviembre del 2025, se ha dado cumplimiento a la obligación de publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes pertinentes, conforme a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. La información ha sido presentada en los plazos establecidos y se ha garantizado la transparencia y accesibilidad de los datos, cumpliendo así con las disposiciones legales aplicables. Este cumplimiento se evidencia en el anexo actual, donde se detallan los informes correspondientes a la ejecución contractual del mes mencionado. Se reitera el compromiso del contratista con la normativa vigente y la adecuada gestión de la información pública, asegurando que se mantenga la calidad y la integridad de los informes publicados. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli NOVIEMBRE 2025.pdf |

Tabla 5. OBLIGACIONES GENERALES

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contratista y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el contrato en tiempo, costos, alcance, gestión de riesgos y calidad, de acuerdo con la propuesta y oferta presentada, incluyendo las actividades de valor agregado (anexo 5), así como con las especificaciones técnicas descritas en los anexos que hacen parte integral del contrato. | Permanente | Cumplió | Se da cumplimiento con el presente informe y sus anexos. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 2 | Disponer del personal mínimo requerido desde el momento de inicio del contrato para realizar el empalme de actividades del contrato anterior y garantizar el correcto recibo y ejecución del objeto contractual. | Permanente | Cumplió | Se presentaron las hojas de vida del personal mínimo requerido quienes se mantuvieron durante el periodo del presente informe. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 2,24,35/PERSONAL |
| 3 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (Anexo 6). | Permanente | Cumplió | Se da cumplimiento al Anexo 6 con los valores de ANS los cuales son conciliados desde los componentes técnico, administrativo y financiero. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 4 | Presentar, dentro de los cuatro (4) primeros días hábiles de cada mes, para aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, informes técnicos mensuales sobre la ejecución de las actividades. | Permanente | Cumplió | Se da cumplimiento con la radicación del presente informe el día 05 de NOVIEMBRE del año 2025 | 13. 01NOV - 30NOV / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.pdf |
| 5 | Dentro de los 8 días siguientes a vencimiento del plazo de ejecución del contrato, presentar informe final, para la revisión y validación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, entregando los respectivos soportes y documentación de la ejecución y cierre del contrato. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 6 | Disponer de una línea de atención telefónica y correo electrónico para la recepción de peticiones, quejas y reclamos durante el plazo de ejecución del contrato, operando las 24 horas de forma ininterrumpida. El tiempo máximo entre la atención, diagnóstico y solución total de los incidentes o fallas del sistema instalado será de máximo seis (6) horas. Tanto la línea telefónica como el correo electrónico deben estar en pleno funcionamiento a partir del día de suscripción del acta de inicio del contrato, junto a especificaciones de la mesa de servicio descritos en el Anexo 3. | Permanente | Cumplió | Se cuenta con el número telefónico 318 3915138 y el correo jhonsuaq@etb.com.co, para atender las peticiones, quejas y reclamos. | 13. 01NOV - 30NOV / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 6 |
| 7 | Presentar, para aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el "Plan de Gestión del Contrato el cual deberá contener como mínimo": a) Plan de adquisiciones, b) EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo), c) Cronograma (Detalle de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo), d) Plan de Gestión de Calidad, e) Plan de Comunicaciones, f) Plan de Gestión de Riesgos g) Plan de Capacitación, h) Plan de Mantenimiento, i) Plan de Manejo de Tráfico, j) Plan de Manejo Ambiental k) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. l) El contratista, dentro del Plan de Gestión del Proyecto, deberá presentar para formularios, formatos y en general (Anexo No. 1 –Especificaciones Técnicas), todos los reportes a los que les será aplicable la medición de los ANS. m) Plan de Operación de la mesa de servicio. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ VVG-CCS-ETB-632-25 . Plan Gestión v4.pdf, 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ VVG-CCS-ETB-769-25 . Aprobación Plan Gestión v6 16092025.pdf | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ CORREO DE RADICACION.PDF; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ GSC-4708-2024- PLAN DE GESTION.PDF; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ VVG-CCS-ETB-632-25 . Plan Gestión v4.pdf; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ GSC-7157-2025 ETB-PL-005 V6.pdf; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 7/ VVG-CCS-ETB-769-25 . Aprobación Plan Gestión v6 16092025.pdf |
| 8 | Presentar para aprobación de la interventoría o quien haga sus veces, las hojas de vida requeridas, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del Acta de Inicio. | Única Vez | Cumplió | En cumplimiento de la obligación contractual establecida en el contrato SCJ-1809-2024 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y ETB, se ha presentado para aprobación de la interventoría las hojas de vida del personal requerido, dentro del plazo estipulado de cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato y previo a la firma del Acta de Inicio. Según se detalla en el anexo actual, se han incluido las hojas de vida del personal mínimo requerido para la coordinación del proyecto, junto con los respectivos soportes que evidencian su disponibilidad. Se confirma que el cumplimiento de esta obligación se ha realizado de manera satisfactoria, garantizando así la adecuada asignación de recursos humanos para el desarrollo del proyecto. Quedamos atentos a cualquier comentario o solicitud adicional que se considere pertinente. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 8/ SCJ-1809-2024 HOJAS DE VIDA PERSONAL MININO.pdf |
| 9 | Adelantar todos los trámites y solicitudes pertinentes ante las entidades públicas y/o terceros que intervengan o se requieran para el adecuado funcionamiento y servicio del sistema de videovigilancia. | Permanente | Cumplió | Se realizaron los escalamientos respectivos. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 10 | Garantizar que las actividades y acciones de mantenimiento que aseguren la operación y funcionamiento de la solución requerida, conforme se especifica en los anexos que hacen parte integral del proceso. | Permanente | Cumplió | Se realizan actividades de mantenimientos correctivos, mantenimientos en acometida eléctrica y limpiezas de acrílico. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 11 | Entregar documentación completa (registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas de manera impresa y digital, de las actividades de mantenimiento realizadas. | Permanente | Cumplió | Se realiza la entrega de los PDF unificados con la información solicitada como registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 7 Y 10 |
| 12 | Atender las sugerencias que, para el mejor y óptimo desarrollo del contrato, le formule quien ejerce la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. | Permanente | Cumplió | Se atienden las observaciones y sugerencias que se dan en las reuniones seguimiento con el fin de mejor la disponibilidad del sistema. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16 |
| 13 | Una vez instalado el equipo y/o elemento, el contratista deberá demostrar su correcta operatividad, elaborar un informe de entrega y recibo a satisfacción firmada por el personal designado por el usuario final, el contratista y la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. El término para la entrega de dicho informe es de máximo cuatro (4) días hábiles una vez culminada la actividad. Dicho informe debe contener la totalidad de los elementos suministrados con su nombre, marca, modelo, número de serie y valor unitario. | Permanente | Cumplió | Se realiza la entrega de los PDF unificados con la información solicitada. | 13. 01NOV - 30NOV / 01 OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 7 Y 10 |
| 14 | Verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y lógicas necesarias para la conexión de la solución o equipo, siguiendo las mejores prácticas. | Permanente | Cumplió | En las respectivas visitas se realiza el diagnóstico de las instalaciones eléctricas y lógicas | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 15 | Mantener actualizado en línea y en tiempo real la información como el estado de visualización de las cámaras y los tickets en el aplicativo web o sistema de información que indique la SDSCJ. | Permanente | Cumplió | Se tiene actualizado y en línea el estado del sistema | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 16 | Realizar de común acuerdo con la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, reuniones de seguimiento al contrato atendiendo las observaciones presentadas por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la ejecución del contrato. | Permanente | Cumplió | Se realizaron reuniones con la SCJ los días 24 de NOVIEMBRE DE 2025 | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16 |
| 17 | Suministrar a la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, la información y documentación que este requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del CONTRATISTA. | Permanente | Cumplió | En el presente periodo no se restringió ni condiciono ninguna solicitud realizada por la supervisión del contrato | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16/ COMUNICADOS EMITIDOS |
| 18 | Concertar junto con la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, el cronograma de mantenimientos preventivos mensuales, con por lo menos diez (10) días hábiles de antelación al inicio de cada mes. | Permanente | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe, ya que no se ha realizado la solicitud de atención de mantenimiento preventivos hasta no estabilizar la disponibilidad del sistema de videovigilancia. |  |
| 19 | Cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo exigido por la ley. SALUD OCUPACIONAL (Ley 1016 de 1989, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional) y cualquier avance acorde a la Ley 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" | Permanente | Cumplió | Se cumple con los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos por la ley, soportados en el Certificado de Cumplimiento del Sistema de Gestión expedido por la ARL, el cual ratifica los porcentajes de cumplimiento de ETB y sus contratistas aliados. Durante el mes de NOVIEMBRE no se registran accidentes ni incidentes de trabajo relacionados a la ejecución del contrato SC-1809-2024. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 19 / OBLIGACIÓN 19; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 19 / OBLIGACIÓN 19 |
| 20 | Diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo que incluya lo reglamentado por las normas nacionales, departamentales o distritales y que apliquen para la gestión del trabajo seguro, en condiciones de riesgos de altura, riesgo eléctrico, etc. | Permanente | Cumplió | Se obtiene aprobación al programa de seguridad y salud en el trabajo el 13 de NOVIEMBRE de 2025 mediante comunicado VVG- CCS-ETB-632-25, Se diseña e implementar un Programa de SST conforme al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables, incluyendo procedimientos seguros para trabajo en alturas, como soporte de dicha implementación, se adjuntan los preoperacionales y los soportes de los controles generados. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 20/ 01 Preoperacionales |
| 21 | Actualizar de forma permanente durante la ejecución del contrato y directamente en el aplicativo (y/o en el que la SDSCJ disponga para tal fin), los atributos que corresponden a los elementos de la hoja de vida de los equipos objetos del mantenimiento. | Permanente | Cumplió | Se tienen actualizadas loas hojas de vida de los equipos objetos del contrato. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 22 | Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 11,13,22 | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 11,13,22 |
| 23 | Adelantar todos los trámites frente al almacén de la SDSCJ para mantener actualizado el inventario del sistema de videovigilancia, esta actividad deberá ser realizada mensualmente bajo la aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. | Permanente | No aplica | No se cumplió la obligación: Adelantar todos los trámites frente al almacén de la SDSCJ para mantener actualizado el inventario d... |  |
| 24 | Contar con la capacidad técnica y experiencia para instalar los equipos que lleguen a ser suministrados por la SDSCJ y que hagan parte integral de un punto de videovigilancia para las arquitecturas descritas en el Anexo No. 1. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV /02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 2, 24, 35 | 13. 01NOV - 30NOV /02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 2, 24, 35 |
| 25 | Entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento, estadísticas actualizadas del sistema de videovigilancia, las cuales podrán ser requeridas por la SDSCJ en cualquier momento de la ejecución del contrato. La información mínima que el contratista deberá tener disponible y actualizada es la siguiente: a. Estado del sistema de videovigilancia por localidad, por subsistema. b. Cantidad de elementos utilizados de la bolsa de repuestos durante un periodo específico, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) c. Cantidad de visitas de mantenimiento ejecutadas durante un periodo específico, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia). | Permanente | Cumplió | No se ha presentado requerimiento de dicha índole, sin embargo, se genera el reporte del estado del sistema cada 4 horas por parte de la mesa de servicio. | 13. 01NOV - 30NOV / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 26 | Realizar el soporte técnico de PRIMER NIVEL PIVOT3 (entiéndase por primer nivel: el servicio que se encargará de liderar día a día, el adecuado manejo de eventos asociados con el sistema de videovigilancia de la ciudad, eventos que pueden ser incidentes de funcionamiento, problemas donde se esté incrementando la criticidad de la situación, administrar requerimientos o solicitudes de información de la Policía Metropolitana o de las demás agencias involucradas en los operativos de seguridad en cuanto Almacenamiento y Procesamiento (Pivot3)); de igual forma en caso de materializarse alguna de las siguientes eventualidades: ▪ Daños al Hardware por manipulación indebida. ▪ Daños al Hardware por descargas eléctricas. ▪ Daños al Hardware por sobrecalentamiento del hardware ▪ Daños al Hardware por desastre natural o vandalismo. Para lo cual el contratista deberá suministrar, instalar y configurar los repuestos dejándolos en correcta operación sobre la infraestructura actual. | Permanente | No aplica | No se realizaron solicitudes para soporte de primer nivel PIVOT3 |  |
| 27 | Suministrar, como requisito para el último pago, toda la información histórica recopilada durante la ejecución del contrato que incluya, como mínimo: a. Hoja de vida de todos y cada uno de los puntos, ubicaciones y subsistemas. b. Listado de tickets abiertos durante la ejecución del contrato, detallando el punto o ubicación con su diagnóstico, código SDSCJ, ubicación (localidad y georreferencia) y estado final. c. Listado de elementos utilizados de la bolsa de repuestos durante la ejecución del contrato, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) d. Listado de visitas de mantenimiento ejecutadas durante la ejecución del contrato, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia). e. Resumen de la ejecución técnica, administrativa y financiera, derivada del contrato, que sustente el uso de los recursos económicos. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 28 | Realizar el seguimiento y reportar diariamente a LA INTERVENTORIA o quien haga sus veces, las fallas, novedades o requerimientos sobre un punto, ubicación o subsistema, cuya indisponibilidad haya sido atribuida al proveedor de suministro eléctrico o de conectividad. | Permanente | Cumplió | Se realizan escalamientos a los terceros según sea suministro eléctrico o conectividad. | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 29 | Adelantar las acciones necesarias con el personal que sea designado para implementar licencias de analítica que se instalarán en el sistema de videovigilancia de la ciudad, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de videovigilancia independiente de la instalación de las nuevas analíticas. | Permanente | No aplica | No se han realizado solicitudes ni designación por parte de la SCJ para implementar video analíticas. |  |
| 30 | Presentar para la liquidación del contrato, las certificaciones de PAZ Y SALVO, de cada uno de los trabajadores y proveedores. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 31 | Adelantar las acciones necesarias para el trámite del RMA (Return Merchandise Authorization), frente a cada uno de los fabricantes de los bienes del sistema de videovigilancia. | Permanente | Cumplió | Se relacionan los tramites por RMA antes los fabricantes | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 32 | Mantener un stock de cámaras y de bienes de mayor consumo o rotación, que permitan dar cumplimiento a los anexos del presente documento. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 32/ CAM-INV-M02-F01-inventario mensual % | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 32/ CAM-INV-M02-F01-inventario mensual %; 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 32/ CAM-INV-M02-F01-STOCK MINIMO % |
| 33 | Disponer del personal necesario al finalizar el contrato que permita garantizar el empalme de actividades con la SDSCJ y de esta manera adelantar la correcta entrega del contrato ya sea a SDSCJ o a quién la entidad disponga. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 34 | Responder por los actos contrarios a la Ley y a lo estipulado en el contrato, cometidos por el personal a su cargo en virtud de la ejecución contractual. | Permanente | No aplica | En el presente periodo NO se realizaron actos contrarios a la ley y a lo estipulado en el contrato |  |
| 35 | Acatar las políticas de seguridad de la información establecidas por la SDSCJ. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACION 2,24,35/PERSONAL/CONFIDENCIALIDAD | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACION 2,24,35/PERSONAL/CONFIDENCIALIDAD |
| 36 | Al finalizar el contrato el contratista deberá realizar una entrega del inventario final tramitado por el almacén de la SDSCJ previa aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 37 | Garantizar la actualización del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, la cual se debe realizar durante los primeros sesenta (60) días calendario del contrato, y que deben ser avalados por la INTERVENTORÍA o quien haga sus veces. | Permanente | Cumplió | Los siguientes archivos de anexo no existen: 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.6 INFORME ACTUALIZADO DE HOJAS DE VIDA | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.6 INFORME ACTUALIZADO DE HOJAS DE VIDA |
| 38 | Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. | Única Vez | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. |  |
| 39 | Todos los mantenimientos preventivos y/o correctivos deben incluir las acometidas eléctricas de los puntos de videovigilancia, para garantizar su operación y funcionamiento. | Permanente | Cumplió | En el presente informe se relacionan las acometidas eléctricas realizadas | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |
| 40 | En aquellos casos en que el contratista deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni este ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. | Permanente | Cumplió | Se anexa Oficio aclaratorio | 13. 01NOV - 30NOV / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACION 40/ Obligacion 40.pdf |
| 41 | Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, técnico y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato. | Permanente | Cumplió | En el presente informe se relaciona | 13. 01NOV - 30NOV / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.PDF |

Tabla 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas en materia ambiental y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación	descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución contractual, dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en Decreto Distrital 507 del 31 de diciembre de 2023. En caso de identificarse necesario, la entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el contratista debe entregar a la interventoría, para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental de RCD, conforme a lo estipulado en el citado decreto. | Permanente | Cumplió | El suscrito a saber: Ivonne Hernandez Bermeo, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.525.033, quien obra en calidad de Profesional SSTA del contrato SCJ-1809 -2024, manifiesta lo siguiente referente a la Cláusula Octava – Obligaciones en materia ambiental, obligación 1: 8.1) “Garantizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución contractual, dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en Decreto Distrital 507 del 31 de octubre de 2023. En caso de identificarse necesario, la entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el contratista debe entregar a la interventoría, para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental de RCD, conforme a lo estipulado en el citado decreto.” Se manifiesta que, de acuerdo con el diagnóstico y análisis de la ejecución de actividades, durante el periodo de ejecución, no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD). En consecuencia, se confirma el cumplimiento de la obligación establecida en la cláusula mencionada. En constancia de lo anterior, se | 13. 01NOV - 30NOV / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL/ OBG 1/ OBG 1 % |
| 2 | Garantizar la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generen a partir de las actividades de mantenimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, o normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. | Permanente | Cumplió | Se manifiesta que, conforme se evidencia en el anexo actual, durante el periodo de ejecución del contrato SCJ-1809 -2024, se ha garantizado la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados a partir de las actividades de mantenimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, o normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. En este sentido, se confirma que no se emplearon residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) durante el desarrollo de las actividades, lo que indica un cumplimiento efectivo de la obligación establecida en la Cláusula Octava – Obligaciones en materia ambiental, obligación 2. En virtud de lo anterior, se ratifica el cumplimiento de la obligación en cuestión, evidenciando el compromiso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. con la normativa ambiental vigente. En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C. a los 31 días del mes de octubre del año 2025. | 13. 01NOV - 30NOV / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBG 2/ OBG 2 % |
| 3 | Asumir los costos que se incurra por el transporte de los RAEE hasta el punto de entrega que defina el almacén de la SDSCJ. | Permanente | Cumplió | El suscrito a saber: Ivonne Hernández Bermeo, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.525.033, quien obra en calidad de Profesional SSTA del contrato SCJ-1809 -2024, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, manifiesta lo siguiente referente a la Cláusula Octava – Obligaciones en materia ambiental, obligación 3: 8.3) “Asumir los costos que se incurra por el transporte de los RAEE hasta el punto de entrega que defina el almacén de la SDSCJ.” Se manifiesta que, conforme se evidencia en el anexo actual, durante el periodo de ejecución de las actividades, no se generaron residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por lo que no se presentó la necesidad de asumir costos relacionados con el transporte de los mismos. En consecuencia, se confirma que la obligación ha sido cumplida en su totalidad, dado que no se incurrió en gastos asociados al transporte de RAEE, conforme a lo estipulado en la cláusula mencionada. En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de BOGOTÁ D.C. a los 31 días del mes de octubre del año 2025. | 13. 01NOV - 30NOV / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBG 3/ OBG 3 % |
| 4 | Utilizar productos de limpieza biodegradables en el mantenimiento de los equipos, cuando esto sea viable técnicamente, y presentar sus fichas técnicas a la interventoría del contrato. | Permanente | Cumplió | Se garantiza el uso de productos de limpieza biodegradables en las actividades de mantenimiento de equipos, cuando su aplicación ha sido técnicamente viable. Las respectivas fichas técnicas de los productos utilizados se entregan a la interventoría del contrato como soporte del cumplimiento de esta disposición. | 13. 01NOV - 30NOV / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBG 4/ OBG 4 % |
| 5 | Evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso, en las actividades que se deriven de la ejecución del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, Decreto Distrital 317 de 2021 y Ley 2232 de 2022. | Permanente | Cumplió | Se manifiesta que, conforme se evidencia en el anexo actual, durante el periodo de ejecución del contrato SCJ-1809 -2024, se han implementado de manera efectiva las medidas necesarias para evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en todas las actividades derivadas de la ejecución del mismo. En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022, se ha verificado que el contratista ha adoptado buenas prácticas ambientales que garantizan el respeto a esta obligación. Así, se concluye que se ha cumplido con la obligación 5, evidenciando un compromiso continuo con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C. a los 31 días del mes de octubre del año 2025. | 13. 01NOV - 30NOV / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBG 5/ OBG 5 % |

Tabla 7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL

## OBLIGACIONES ANEXOS

Dentro del contrato SCJ-1809-2024 existen anexos a los cuales se da cumplimiento de acuerdo con la naturaleza de la operación y necesidad del sistema de videovigilancia, se relacionan anexo sobre la sustentación del cumplimiento de los anexos del contrato, en el cual se cita el documento contractual, numeral de anexo, descripción, observación contratista y el anexo si aplica.

Adjunto encontrará el anexo en la ruta: 01SEP - 30SEP\ANEXO OBLIGACIONES.XLSX

| ÍTEM | FECHA | CONSECUTIVO ETB |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificación de archivo anexo | Mensual |

# COMUNICADOS CONTRATO SCJ-1809-2024

## EMITIDOS CONTRATO SCJ-1809-2024

Los comunicados emitidos durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se relacionan a continuación:

| ÍTEM | FECHA | CONSECUTIVO ETB | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05/11/2025 | GSC-7379-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 2 | 05/11/2025 | GSC-7455-2025 | INGRESOS ELEMENTO ALMACÉN AGOSTO 2025 |
| 3 | 31/10/2025 | GSC-7491-2025 | Notificación de personal activo durante el mes de Octubre– Contrato SCJ -1809 2024. |
| 4 | 31/10/2025 | GSC-7492-2025 | CUMPLIMIENTO DECRETO 634 DE 2023 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020, QUE ESTABLECE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL” |
| 5 | 06/11/2025 | GSC-7504-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 6 | 04/11/2025 | GSC-7505-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-952-25 – Comunicado s GSC-7467-2025 y GSC -7472-2025 |
| 7 | 04/11/2025 | GSC-7506-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2025 |
| 8 | 04/11/2025 | GSC-7507-2025 | Informe quincenal mesa de servicio del 16 al 31 de octubre del 2025 |
| 9 | 04/11/2025 | GSC-7508-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-959-25 – Comunicado s GSC-7485-2025 |
| 10 | 04/11/2025 | GSC-7509-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 11 | 11/11/2025 | GSC-7510-2025 | INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 V3 |
| 12 | 05/11/2025 | GSC-7511-2025 | Respuesta VVG -CCS -ETB-945-25 Respuesta a comunicado GSC -7431 -2025 Informe Mensual de agosto 2025 versión 3 Contrato SCJ -1809 -2024 |
| 13 | 05/11/2025 | GSC-7512-2025 | GSC -7512 -2025 - BAJAS OCTUBRE 2025 - CONTRATO SCJ -18092024. |
| 14 | 04/11/2025 | GSC-7513-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL - Cra. 81 # 25D - 75, Ticket GLPI No. 13568 – Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 15 | 04/11/2025 | GSC-7514-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 16 | 04/11/2025 | GSC-7515-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 17 | 05/11/2025 | GSC-7516-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS AGOSTO 2025. |
| 18 | 05/11/2025 | GSC-7517-2025 | GSC -7517-2025 - BAJAS SINIESTROS V2 2025 - CONTRATO SCJ -18092024. |
| 19 | 05/11/2025 | GSC-7518-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 20 | 05/11/2025 | GSC-7519-2025 | Informe s Unificado s - Mantenimiento s Correctivo s - Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 21 | No disponible | GSC-7520-2025 | No disponible |
| 22 | 06/11/2025 | GSC-7521-2025 | LIMPIEZA DE ACRILICO NOVIEMBRE– CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 23 | 06/11/2025 | GSC-7522-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-C CS-ETB-97 5-25 – Comunicado GSC-75 02-2025 |
| 24 | 06/11/2025 | GSC-7523-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 25 | 06/11/2025 | GSC-7524-2025 | INFORME S DE REPARADO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 26 | 06/11/2025 | GSC-7525-2025 | INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 |
| 27 | 06/11/2025 | GSC-7526-2025 | APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 46 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 28 | 06/11/2025 | GSC-7527-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 29 | 06/11/2025 | GSC-7528-2025 | Informe s Unificado s - Mantenimiento s Correctivo s - Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 30 | 07/11/2025 | GSC-7529-2025 | GSC -7529 -2025 - BAJAS SEPTIEMBRE 2025 V2- CONTRATO SCJ -18092024. |
| 31 | 07/11/2025 | GSC-7530-2025 | RESPUESTA AL COMUNICADO VVG -CCS-ETB-980-25 – COMUNICADO GSC-7379-2025 |
| 32 | 07/11/2025 | GSC-7531-2025 | RESPUESTA AL COMUNICADO VVG -CCS-ETB-934-25 – COMUNICADO GSC-7437-2025 |
| 33 | 07/11/2025 | GSC-7532-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 34 | 07/11/2025 | GSC-7533-2025 | INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 V3. |
| 35 | 07/11/2025 | GSC-7534-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 36 | 07/11/2025 | GSC-7535-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 37 | 07/11/2025 | GSC-7536-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 38 | 07/11/2025 | GSC-7537-2025 | RESPUESTA AL COMUNICADO VVG -CCS-ETB-981-25 – COMUNICADO GSC-7519-2025 |
| 39 | 07/11/2025 | GSC-7538-2025 | Informe s Unificado s – Acometida s Eléctric as – Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 40 | 10/11/2025 | GSC-7539-2025 | Respuesta VVG-CCS-ETB-855-25 Solicitud certificación del cumplimiento de obligaciones tributarias ETB SA ESP |
| 41 | 10/11/2025 | GSC-7540-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS AGOSTO 2025 |
| 42 | 10/11/2025 | GSC-7541-2025 | Solicitud Aprobación de Uso PMT Conectividad ETB |
| 43 | 10/11/2025 | GSC-7542-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-934-25 – Comunicado GSC-7437-2025 |
| 44 | 10/11/2025 | GSC-7543-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 45 | 10/11/2025 | GSC-7544-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. PUENTE ARANDA LA VIEJA - Cl 3 con Cra 31, Ticket GLPI No. 13592 - Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 46 | 10/11/2025 | GSC-7545-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. KENNEDY - CL 41D Sur # 78N - 2, Ticket GLPI No. 12533 - Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 47 | 10/11/2025 | GSC-7546-2025 | Informe s Unificado s – Acometida s Eléctric as – Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 48 | 10/11/2025 | GSC-7547-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 49 | 11/11/2025 | GSC-7548-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS SEPTIEMBRE 2025. |
| 50 | 11/11/2025 | GSC-7549-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. BARRIOS UNIDOS - CL 72 No. 62 - 81, Ticket GLPI No. 13588 - Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 51 | 11/11/2025 | GSC-7550-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 04 al 10 de noviembre del 2025 – Contrato SCJ-1809 -2024 |
| 52 | 11/11/2025 | GSC-7551-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, Sala de Descargas - C4, Ticket GLPI No. 14621 - Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 53 | 11/11/2025 | GSC-7552-2025 | INFORMES UNIFICADOS – MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – CONTRATO SCJ-1809 -2024. |
| 54 | 12/11/2025 | GSC-7553-2025 | COTIZACIÓN ETB 0008 INCLUSIÓN BOLSA DE REPUESTOS ANEXO 2 -CONTRA TO SCJ-1809-2024. |
| 55 | 11/11/2025 | GSC-7554-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (10 DE NOVIEM BRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 56 | 11/11/2025 | GSC-7555-2025 | INFORME UNIFICADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (10 DE NOVIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 57 | 11/11/2025 | GSC-7556-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 58 | 11/11/2025 | GSC-7557-2025 | INFORME PLAN DE CHOQUE |
| 59 | 11/11/2025 | GSC-7558-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CM CHAPINERO , Ticket GLPI No. 14693 - Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 60 | No disponible | GSC-7559-2025 | No disponible |
| 61 | 11/11/2025 | GSC-7560-2025 | INGRESOS ELEMENTO ALMACÉN SEPTIEMBRE 2025 |
| 62 | 11/11/2025 | GSC-7561-2025 | Informe s Unificado s – Acometida s Eléctric as – Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 63 | 11/11/2025 | GSC-7562-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 64 | 11/11/2025 | GSC-7563-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 65 | No disponible | GSC-7564-2025 | No disponible |
| 66 | 12/11/2025 | GSC-7565-2025 | APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 23 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 67 | 12/11/2025 | GSC-7566-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (11 DE NOVIEM BRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 68 | No disponible | GSC-7567-2025 | No disponible |
| 69 | No disponible | GSC-7568-2025 | No disponible |
| 70 | 12/11/2025 | GSC-7569-2025 | INFORME UNIFICADO – ACOMETIDA ELÉCTRICA – CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 71 | 12/11/2025 | GSC-7570-2025 | INFORMES UNIFICADOS – MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – CONTRATO SCJ-1809 -2024. |
| 72 | 12/11/2025 | GSC-7571-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 73 | 13/11/2025 | GSC-7572-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 74 | 13/11/2025 | GSC-7573-2025 | GSC -7573-2025 - INFORMES DE SINIESTRO P187 2025 - CONTRATO SCJ - 18092024. |
| 75 | 14/11/2025 | GSC-7574-2025 | GSC -7574 -2025 - INFORMES DE SINIESTRO FVS-3408 - CONTRATO SCJ - 18092024. |
| 76 | 13/11/2025 | GSC-7575-2025 | GSC -7575-2025 - INFORMES DE SINIESTRO SCJ17E120015 2025 - CONTRATO SCJ-18092024. |
| 77 | 14/11/2025 | GSC-7576-2025 | GSC -7575-2025 - INFORMES DE SINIESTRO SCJ17E140045 2025 - CONTRATO SCJ-18092024. |
| 78 | 13/11/2025 | GSC-7577-2025 | GSC -7577 -2025 - INFORMES DE SINIESTRO ESU-309 2025 - CONTRATO SCJ - 18092024. |
| 79 | 13/11/2025 | GSC-7578-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 80 | 13/11/2025 | GSC-7579-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS SEPTIEMBRE 2025 |
| 81 | 13/11/2025 | GSC-7580-2025 | SOLICITUD APROBACIÓN BOLSA DE REPUESTO SSCJ, REUBICACIÓN DE SISTEMA CCTV POR DESINSTALACIÓN EN CAI TRES REYES |
| 82 | 13/11/2025 | GSC-7581-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (12 DE NOVIEM BRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 83 | 01/11/2024 | GSC-7582-2025 | Informe s Unificado s – Limpiezas de Acrílico – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 84 | 13/11/2025 | GSC-7583-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-1005-25 – Comunicado s GSC-7561-2025 y GSC -7569-2025. |
| 85 | 20/11/2025 | GSC-7584-2025 | INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN OCTUBRE 2025 |
| 86 | 14/11/2025 | GSC-7585-2025 | INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 |
| 87 | 13/11/2025 | GSC-7586-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-C CS-ETB-1 007-2 5 – Comunicado GSC-755 2-2025. |
| 88 | 14/11/2025 | GSC-7587-2025 | SOLICITUD TRASLADO DE RACK, CÁMARA INTERNA Y ESTACIÓN DE TRABAJO, E.P. SAN CRISTOBAL, TICKET GLPI NO. 14772 – CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 89 | 14/11/2025 | GSC-7588-2025 | GSC -7588-2025 - INFORMES DE SINIESTRO EP-FIJA_1_ANTONIO_NARINO |
| 90 | 14/11/2025 | GSC-7589-2025 | GSC -7589-2025 - INFORMES DE SINIESTRO COL -4863_ANTONIO_JOSE_URIBE |
| 91 | 14/11/2025 | GSC-7590-2025 | GSC -7590-2025 - INFORMES DE SINIESTRO CCEL19_0025 CONTRATO SCJ -18092024. |
| 92 | 14/11/2025 | GSC-7591-2025 | GSC -7591-2025 - INFORMES DE SINIESTRO SCJ17E090071 CONTRATO SCJ -18092024. |
| 93 | No disponible | GSC-7592-2025 | No disponible |
| 94 | 14/11/2025 | GSC-7593-2025 | Informes unificados - Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ -1809 -2024 |
| 95 | 14/11/2025 | GSC-7594-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CM KENNEDY, Ticket GLPI No. 14642 - Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 96 | 18/11/2025 | GSC-7595-2025 | APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 33 PUNTOS DE VIDEO VIGIANCIA CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 97 | 14/11/2025 | GSC-7596-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (13 DE NOVIEM BRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 98 | 18/11/2025 | GSC-7597-2025 | INFORME UNIFICADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CENTRO MONITOREO DE KENNEDY - (12 DE NOVIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 99 | 18/11/2025 | GSC-7598-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 11 al 17 de noviembre del 2025 – Contrato SCJ-1809 -2024 |
| 100 | 18/11/2025 | GSC-7599-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-1013-25 – Comunicado GSC-7581-2025. |
| 101 | 18/11/2025 | GSC-7600-2025 | INFORME S UNIFICADO S - VISITA S DIAGNÓSTICA S (14 DE NOVIEM BRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 102 | 18/11/2025 | GSC-7601-2025 | Informe quincenal mesa de servicio del 1 al 15 de noviembre del 2025 – Contrato SCJ-1809 -2024 |
| 103 | 01/11/2025 | GSC-7602-2025 | PLAN DE ACCIÓN |
| 104 | 19/11/2025 | GSC-7603-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 105 | 19/11/2025 | GSC-7604-2025 | Respuesta al Comunicado VVG -CCS-ETB-1016-25 – Comunicado GSC-7550-2025. |
| 106 | 20/11/2025 | GSC-7605-2025 | APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 14 PUNTOS DE VIDEO VIGIANCIA CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 107 | 20/11/2025 | GSC-7606-2025 | INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 V3. |
| 108 | 20/11/2025 | GSC-7607-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 109 | 24/11/2025 | GSC-7608-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ - CONTRATO SCJ - 1809 -2024. |
| 110 | 21/11/2025 | GSC-7609-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. ANTONIO NARIÑO |
| 111 | 21/11/2025 | GSC-7610-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 112 | 21/11/2025 | GSC-7611-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 113 | 21/11/2025 | GSC-7612-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 114 | 24/11/2025 | GSC-7613-2025 | Informe s Unificado s – Acometida s Eléctric as – Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 115 | 24/11/2025 | GSC-7614-2025 | GSC -7614 -2025 - BAJAS OCTUBRE 2025 V2- CONTRATO SCJ -18092024. |
| 116 | 24/11/2025 | GSC-7615-2025 | APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 19 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 117 | 24/11/2025 | GSC-7616-2025 | CRONOGRAMAS VISITA DE DIAGNÓSTICO SUBSISTEMAS DICIEMBRE 2025 – CONTRATO SCJ-1809 -2024 |
| 118 | 24/11/2025 | GSC-7617-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 119 | 24/11/2025 | GSC-7618-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 120 | 24/11/2025 | GSC-7619-2025 | Solicitud tramité de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin diciembre 2025 - Contrato SCJ -1809 -2024 . |
| 121 | 25/11/2025 | GSC-7620-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 122 | 25/11/2025 | GSC-7621-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 18 al 24 de noviembre del 2025 |
| 123 | 25/11/2025 | GSC-7622-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ - CONTRATO SCJ - 1809 -2024. |
| 124 | 25/11/2025 | GSC-7623-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 125 | 25/11/2025 | GSC-7624-2025 | INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN OCTUBRE 2025 |
| 126 | 25/11/2025 | GSC-7625-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS OCTUBRE 2025. |
| 127 | 25/11/2025 | GSC-7626-2025 | INFORMES UNIFICADOS - LIMPIEZAS DE ACRÍLICO – CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 128 | 25/11/2025 | GSC-7627-2025 | Respuesta al Comunicado VVG- CCS-ETB- 1046-25 – Comunicado GSC-7 613-2025. |
| 129 | 25/11/2025 | GSC-7628-2025 | INFORME S DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 130 | 25/11/2025 | GSC-7629-2025 | INFORME S DE TRAMITE DE GARANTIA DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 131 | 26/11/2025 | GSC-7630 | Alcance comunicado - GSC -7630-2025 - Radicación personal operativo |
| 132 | 25/11/2025 | GSC-7631-2025 | INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS -RADIO ENLACE - CONTRATO SCJ -1809 - 2024. |
| 133 | 25/11/2025 | GSC-7632-2025 | INFORME UNIFICADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ( 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 134 | 26/11/2025 | GSC-7633-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 135 | 26/11/2025 | GSC-7634-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 136 | 26/11/2025 | GSC-7635-2025 | Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 137 | 26/11/2025 | GSC-7636-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 138 | 26/11/2025 | GSC-7637-2025 | INFORMES UNIFICADOS – ACOMETIDAS ELÉCTRICAS – CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 139 | 27/11/2025 | GSC-7638-2025 | INFORMES UNIFICADOS - LIMPIEZAS DE ACRÍLICO – CONTRATO SCJ -1809 -2024 |
| 140 | 27/11/2025 | GSC-7639-2025 | INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 V3. |
| 141 | 27/11/2025 | GSC-7640-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ - CONTRATO SCJ - 1809 -2024. |
| 142 | 27/11/2025 | GSC-7641-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 143 | 27/11/2025 | GSC-7642-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 144 | 27/11/2025 | GSC-7643-2025 | INFORME DE REPARADO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 145 | 28/11/2025 | GSC-7644-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 146 | 28/11/2025 | GSC-7645-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS OCTUBRE 2025 |
| 147 | 28/11/2025 | GSC-7646-2025 | Informe s Unificado s – Acometida s Eléctric as – Contrato SCJ -1809 -2024. |
| 148 | 28/11/2025 | GSC-7647-2025 | INFORME DE DIAGNOSTICO DE DIAGNOSTICO - CONTRATO SCJ -1809 -2024. |
| 149 | 28/11/2025 | GSC-7648-2025 | INFORMES UNIFICADOS – MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – CONTRATO SCJ-1809 -2024. |
| 150 | 28/11/2025 | GSC-7649-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 151 | 29/11/2025 | GSC-7650-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 152 | 29/11/2025 | GSC-7651-2025 | Informe s Unificado s - Visita s Diagnóstica s – Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 153 | 29/11/2025 | GSC-7652-2025 | Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809 -2024. |
| 154 | 29/11/2025 | GSC-7653-2025 | INFORMES UNIFICADOS – MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – CONTRATO SCJ-1809 -2024. |
| 155 | 30/11/2025 | GSC-7654-2025 | Informe s Unificado s – Mantenimiento s Correctivo s – Contrato SCJ-1809 -2024. |

Tabla 8. COMUNICADOS EMITIDOS CONTRATO SCJ 1809 2024

Adjunto encontrará el detalle de cada detallando comunicados emitido en la ruta de acceso: 01SEP

- 30SEP \01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 7 y 10\ COMUNICADOS EMITIDOS.

## RECIBIDOS CONTRATO SCJ-1809-2024

Los comunicados recibidos durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se relacionan a continuación:

| ÍTEM | FECHA | CONSECUTIVO ETB | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/11/2025 | ETB-1000 | SOLICITUD APROBACIÓN DE USO PMT CONECTIVIDAD ETB |
| 2 | 12/11/2025 | ETB-1001 | Respuesta a comunicado GSC-7532-2025 |
| 3 | 12/11/2025 | ETB-1002 | Respuesta a comunicado GSC-7559-2025 |
| 4 | 12/11/2025 | ETB-1003 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7525-2025 INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 2025 |
| 5 | 13/11/2025 | ETB-1004 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2025 V3 CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 6 | 13/11/2025 | ETB-1005 | Respuesta a comunicados GSC-7561-2025 y GSC-7569-2025 |
| 7 | 13/11/2025 | ETB-1006 | Respuesta a comunicado GSC-7564-2025 |
| 8 | 13/11/2025 | ETB-1007 | Respuesta a comunicado GSC-7547-2025, GSC-7552-2025 y GSC-7562-2025 |
| 9 | 14/11/2025 | ETB-1008 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7554-2025 Y GSC-7566-2025 |
| 10 | 14/11/2025 | ETB-1009 | Respuesta a comunicado GSC-7567-2025 |
| 11 | 14/11/2025 | ETB-1010 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7556-2025, GSC-7536-2025 |
| 12 | 14/11/2025 | ETB-1011 | VISTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS – STOCK - CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 13 | 14/11/2025 | ETB-1012 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7555-2025 |
| 14 | 18/11/2025 | ETB-1013 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7581-2025 |
| 15 | 18/11/2025 | ETB-1014 | Respuesta a comunicado GSC-7563-2025 y GSC-7571-2025 |
| 16 | 18/11/2025 | ETB-1015 | Respuesta a comunicado GSC-7506-2025 |
| 17 | 18/11/2025 | ETB-1016 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7550-2025 |
| 18 | 18/11/2025 | ETB-1017 | Respuesta a comunicado GSC-7507-2025 |
| 19 | 19/11/2025 | ETB-1018 | Respuesta a comunicado GSC-7583-2025 |
| 20 | 19/11/2025 | ETB-1019 | Respuesta a comunicado GSC-7582-2025 |
| 21 | 19/11/2025 | ETB-1020 | Respuesta a comunicado GSC-7570-2025 |
| 22 | 19/11/2025 | ETB-1021 | Respuesta a comunicados GSC-7596-2025 |
| 23 | 19/11/2025 | ETB-1022 | Respuesta a comunicado GSC-7593-2025 |
| 24 | 19/11/2025 | ETB-1023 | Respuesta a comunicado GSC-7599-2025 |
| 25 | 19/11/2025 | ETB-1024 | Respuesta a comunicado GSC-7572-2025 y GSC-7524-2025. |
| 26 | 19/11/2025 | ETB-1025 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7586-2025 |
| 27 | 19/11/2025 | ETB-1026 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7578-2025 |
| 28 | 19/11/2025 | ETB-1027 | Actualización pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024 |
| 29 | 19/11/2025 | ETB-1028 | Respuesta a comunicado GSC-7598-2025 |
| 30 | 19/11/2025 | ETB-1029 | Respuesta a comunicados GSC-7597-2025 |
| 31 | 19/11/2025 | ETB-1030 | Respuesta a comunicado GSC-7592-2025 |
| 32 | 19/11/2025 | ETB-1031 | Respuesta a comunicados GSC-7600-2025 |
| 33 | 19/11/2025 | ETB-1032 | Respuesta a comunicado GSC-7525-2025 Informe Mensual de octubre 2025 v2 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 34 | No disponible | ETB-1033 | No disponible |
| 35 | 21/11/2025 | ETB-1034 | Respuesta a comunicados GSC -7603-2025 |
| 36 | 21/11/2025 | ETB-1035 | Respuesta a comunicado GSC-6979-2025. |
| 37 | 21/11/2025 | ETB-1036 | Respuesta a comunicado GSC-7604-2025 |
| 38 | 21/11/2025 | ETB-1037 | Respuesta a comunicado GSC-7601-2025 |
| 39 | 21/11/2025 | ETB-1038 | Respuesta a comunicado GSC-7481-2025 |
| 40 | 21/11/2025 | ETB-1039 | Técnico |
| 41 | 21/11/2025 | ETB-1040 | Respuesta a comunicado GSC-7411-2025 |
| 42 | 21/11/2025 | ETB-1041 | Técnico |
| 43 | 21/11/2025 | ETB-1042 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7460-2025 |
| 44 | 25/11/2025 | ETB-1043 | Respuesta a comunicado GSC-7587-2025 |
| 45 | 25/11/2025 | ETB-1044 | Respuesta a comunicados GSC-7607-2025 y GSC-7610-2025 |
| 46 | 25/11/2025 | ETB-1045 | Respuesta a comunicado GSC-7611-2025 |
| 47 | 25/11/2025 | ETB-1046 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7613-2025 |
| 48 | 25/11/2025 | ETB-1047 | AUDITORÍA AMBIENTAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| 49 | 25/11/2025 | ETB-1048 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7612-2025 |
| 50 | 25/11/2025 | ETB-1049 | Respuesta a comunicados GSC-7617-2025 |
| 51 | 26/11/2025 | ETB-1050 | ACLARACIÓN ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATO NO. SCJ-1809-2024 |
| 52 | 26/11/2025 | ETB-1051 | Respuesta a comunicados GSC-7623-2025 |
| 53 | 26/11/2025 | ETB-1052 | Respuesta a comunicado GSC-7627-2025 |
| 54 | 27/11/2025 | ETB-1053 | VISITA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS–CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 55 | 27/11/2025 | ETB-1054 | Respuesta a comunicado GSC-7632-2025 y GSC-7635-2025. |
| 56 | 27/11/2025 | ETB-1055 | Respuesta a comunicado GSC-7621-2025 |
| 57 | 27/11/2025 | ETB-1056 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 2025 V3 CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 58 | 28/11/2025 | ETB-1057 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7618-2025 |
| 59 | 28/11/2025 | ETB-1058 | Respuesta a comunicado GSC-7626-2025 |
| 60 | 28/11/2025 | ETB-1059 | Técnico |
| 61 | 28/11/2025 | ETB-1060 | Respuesta a comunicados GSC-7633-2025 |
| 62 | 28/11/2025 | ETB-1061 | CRONOGRAMA VISITA DE DIAGNÓSTICO SUBSISTEMAS NOVIEMBRE 2025. COMUNICADO GSC-7616-2025 |
| 63 | 28/11/2025 | ETB-1062 | Respuesta a comunicado GSC-7638-2025 |
| 64 | 28/11/2025 | ETB-1063 | Respuesta a comunicado GSC-7634-2025 |
| 65 | 28/11/2025 | ETB-1064 | Respuesta a comunicados GSC-7641-2025 |
| 66 | 28/11/2025 | ETB-1065 | Respuesta a comunicado GSC-7620-2025, GSC-7628-2025, GSC-7629-2025 y GSC-7643-2025. |
| 67 | 28/11/2025 | ETB-1066 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7646-2025 |
| 68 | 28/11/2025 | ETB-1067 | Respuesta a comunicado GSC-7642-2025 |
| 69 | 29/11/2025 | ETB-1068 | Respuesta a comunicado GSC-7636-2025 y GSC-7648-2025 |
| 70 | 29/11/2025 | ETB-1069 | Respuesta a comunicados GSC-7649-2025 |
| 71 | No disponible | ETB-961 | No disponible |
| 72 | 04/11/2025 | ETB-962 | Respuesta a comunicado GSC-7499-2025 |
| 73 | 04/11/2025 | ETB-963 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7421-2025 |
| 74 | 05/11/2025 | ETB-964 | Respuesta a comunicado GSC-7406-2025 y GSC-7465-2025 – Hoja de Vida Técnico Electricista – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 75 | 05/11/2025 | ETB-965 | Respuesta a comunicado GSC-7476-2025 |
| 76 | 05/11/2025 | ETB-966 | Técnico |
| 77 | 05/11/2025 | ETB-967 | Respuesta a comunicado GSC-7477-2025 y GSC-7486-2025 |
| 78 | 05/11/2025 | ETB-968 | Respuesta a comunicado GSC-7488-2025 |
| 79 | 05/11/2025 | ETB-969 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7473-2025 GSC-7474-2025, GSC-7482-2025, GSC-7495-2025, GSC-7496-2025 |
| 80 | 05/11/2025 | ETB-970 | Respuesta a comunicado GSC-7494-2025 y GSC-7503-2025 |
| 81 | 05/11/2025 | ETB-971 | Respuesta a comunicado GSC-7505-2025 |
| 82 | 06/11/2025 | ETB-972 | Respuesta a comunicado GSC-7483-2025 |
| 83 | 06/11/2025 | ETB-973 | Respuesta a comunicados GSC-7498-2025 |
| 84 | 06/11/2025 | ETB-974 | Respuesta a comunicados GSC-7508-2025 |
| 85 | 06/11/2025 | ETB-975 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7502-2025 |
| 86 | 06/11/2025 | ETB-976 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7501-2025 Y GSC-7509-2025 |
| 87 | 06/11/2025 | ETB-977 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7497-2025 |
| 88 | 06/11/2025 | ETB-978 | CRONOGRAMA LIMPIEZA DE ACRÍLICOS NOVIEMBRE 2025 - GSC-7521-2025 |
| 89 | 06/11/2025 | ETB-979 | Respuesta a comunicado GSC-7522-2025 |
| 90 | 06/11/2025 | ETB-980 | Respuesta a comunicado GSC-7379-2025 y GSC-7514-2055 |
| 91 | 07/11/2025 | ETB-981 | Respuesta a comunicado GSC-7515-2025 y GSC-7519-2055 |
| 92 | 07/11/2025 | ETB-982 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7500-2025 GSC-7518-2025, GSC-7523-2025, GSC-7524-2025 |
| 93 | 10/11/2025 | ETB-983 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2025 V3 CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 94 | 10/11/2025 | ETB-984 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7520-2025 Y GSC-7527-2025 |
| 95 | 10/11/2025 | ETB-985 | Respuesta a comunicado GSC-7537-2025 |
| 96 | 10/11/2025 | ETB-986 | Respuesta a comunicado GSC-7531-2025 |
| 97 | 11/11/2025 | ETB-987 | Respuesta a comunicado GSC-7530-2025 |
| 98 | 11/11/2025 | ETB-988 | Respuesta a comunicado GSC-7528-2025 |
| 99 | 11/11/2025 | ETB-989 | Respuesta a comunicado GSC-7504-2025 |
| 100 | 11/11/2025 | ETB-990 | Respuesta a comunicados GSC-7534-2025 |
| 101 | 11/11/2025 | ETB-991 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7542-2025 |
| 102 | 12/11/2025 | ETB-992 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7535-2025 |
| 103 | 12/11/2025 | ETB-993 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7538-2025 |
| 104 | 12/11/2025 | ETB-994 | Respuesta a comunicados GSC-7543-2025 |
| 105 | 12/11/2025 | ETB-995 | RESPUESTA A COMUNICADOS GSC-7546-2025 |
| 106 | 12/11/2025 | ETB-996 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7545-2025 |
| 107 | 12/11/2025 | ETB-997 | Respuesta a comunicado GSC-7551-2025 |
| 108 | 12/11/2025 | ETB-998 | Respuesta a comunicado GSC-7558-2025 |
| 109 | 12/11/2025 | ETB-999 | RESPUESTA A COMUNICADO GSC-7510-2025 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2025 |

Tabla 9. COMUNICADOS EMITIDOS CONTRATO SCJ 1809 2024

Adjunto encontrará el detalle de cada detallando comunicados recibidos en la ruta de acceso: 01SEP

- 30SEP \01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 7 y 10\ COMUNICADOS RECIBIDOS

# PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Se mencionan a continuación el personal mínimo requerido que cumple con los requerimientos y obligaciones del CONTRATO SCJ-1809-2024.

- Coordinador contrato – Pablo Alejandro Bello.

- Profesional Seguridad y Salud - Ivonne Hernández

- Administrador Datacenter - William Fernando Olmos.

- Coordinador mesa de servicio - Sergio Rodríguez.

- Ingeniero Residente mesa de servicio.

  - Ariza Dennis

  - Leivin Carrillo

  - Diego Díaz

  - Raúl Ferro

  - Amílcar Mercado

  - Luis Muñoz

  - Hernando Oliveros

  - Luis Triana

- Técnico electricista - Daniel Domínguez

Durante el periodo del mes de septiembre de 2025 no se presentaron aprobaciones ni cambios en el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

Adjunto encontrará el listado del personal empleado bajo el CONTRATO SCJ-1809-2024, detallando sus respectivas funciones, cargos, antecedentes y certificaciones. Ruta de acceso 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/OBLIGACIÓN 2,24,35/PERSONAL.

# PERSONAL DE APOYO

Se cuenta con personal adicional de apoyo que permite cumplir con la ejecución contractual y dar cumplimientos a todos los lineamientos y requerimientos del contrato.

- Técnico Operaciones.

- Técnico Motorizados.

- Almacén

- Documentales.

Adjunto encontrará el listado del personal empleado bajo el CONTRATO SCJ-1809-2024, detallando sus respectivas funciones, cargos y evaluaciones de riesgos laborales. Ruta de acceso 01SEP - 30SEP

/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXO OTROS / PERSONAL. Los cuales

cubren la totalidad de disponibilidad que requiere el proyecto.

Durante el mes de septiembre se presentaron ingresos los cuales fueron reportados y validados por la interventoria del contrato, se relacionan documentos de personal de apoyo en la ruta: 01SEP - 30SEP /01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 3\04 DOCS INGRESOS.